|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДГУ на базе мобильного шасси** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Модель** | **Марка** | **Описание** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **ДГУ на базе мобильного шасси** | | | | | |
|  | QSK23G3 | Cummins | Дизельэлектростанция C900D5 | Компл. | 1 |
|  |  |  | Цельнометаллический блок-контейнер (9000\*3200\*2900) в соответствии с ГОСТ 22853-86 | Шт. | 1 |
|
|  |  |  | Прицеп для перевозки «ЭНЕРГО–Д656/0,4КН30» | Шт. | 1 |
|  |  |  | Система топливная (вкл. бак на 1200 л.) | Компл. | 1 |
|  |  |  | Система пожарной безопасности | Компл. | 1 |
|  |  |  | Система пожаротушения | Компл. | 2 |
|  |  |  | Система выпуска отработавших газов. | Компл. | 1 |
|  |  |  | Система автозапуска ДГУ. | Компл. | 1 |
|  |  |  | Система ручного запуска ДГУ. | Компл. | 1 |
|  |  |  | Система удаленного запуска ДГУ. | Компл. | 1 |
|  |  |  | Система удаленного мониторинга режимов ДГУ. | Компл. | 1 |
|  |  |  | Система отопления и вентиляции. | Компл. | 1 |
|  |  |  | Система освещения ДГУ | Компл. | 1 |
|  |  |  | Цифровая система синхронизации частоты тока и напряжения | Компл. | 1 |
|  |  |  | Щит силовой (800 А) | Компл. | 1 |
|  |  | Amp Sentry | Электрозащитный модуль генератора | Компл. | 1 |